      W związku z otrzymaną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ na „ Rekultywację  końcową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wyśmierzycach” Urząd Miejski w Wyśmierzycach wyjaśnia:

Pytanie 1. Czy za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem lub podobną swoim rodzajem do roboty budowlanej z zakresu będącego w przedmiocie zamówienia rozumie się udokumentowaną referencjami realizację zadania w zakresie:

- niwelacja bryły składowiska,

- wykonanie warstw rekultywacyjnych, przewodów biogazu, studni odgazowujących składowisk,

- wykonanie wzmocnienia syntetycznego z geowłókniny skarp składowiska,

- wykonanie warstw rekultywacyjnych składowiska odpadów,

- zabudowy biologicznej w postaci rekultywacji biologicznej składowiska odpadów komunalnych.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2. Czy wartość tych robót ma być taka sama lub większa od oferowanej?

Odpowiedź: Porównywalna 

Pytanie 3. W pozycji 8.d.1 przedmiaru robót jest wykonanie pokrycia skarp geowłókniną, proszę o podanie parametrów materiału który należy zastosować. 

Odpowiedź: Geowłóknina o parametrach powyżej 150g/m2

Pytanie 4. Czy zamawiający posiada decyzje na zastosowanie ustabilizowanych osadów z oczyszczalniami ścieków o kodzie 19 08 05, i odpadów 20 02 02, 19 05 03, 17 05 06, 17 05 04, zaproponowanych w specyfikacji?

Odpowiedź: Nie posiada

Pytanie 5. Czy zamawiający może wskazać, którędy planowany jest dowóz mas ziemnych na wierzchnie warstwy składowiska wg przedmiaru o odległości 5 km?

Odpowiedź: Drogą krajową nr 48 a następnie drogą gminą nieutwardzoną w kierunku północnym do składowiska.
Pytanie 6. Czy zamawiający posiada niezbędną dokumentację do wykonywania piezometrów poz. 17.d.3?

Odpowiedź: Zgodnie z punktem 1.2.ptkt 7 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: Wykonanie 3 piezometrów z dokumentacją geologiczną. W zakresie tego punktu wykonawca jest zobowiązany wykonać: dokumentacje geologiczną z projektem piezometrów, zamontować 3 piezometry, wykonać dokumentacje powykonawczą i zatwierdzić w Starostwie.
