Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla kamiennego i ekogroszku w sezonie grzewczym 2016/2017 r. Razem na okres grzewczy 2016/2017 zapotrzebowanie na opał będzie wynosić około 75 ton węgla kamiennego i 65 ton ekogroszku. 
1. Węgla kamiennego kostka w ilości 75 ton dla Zespołu Szkół Samorządowych 
w Wyśmierzycach, Domu Nauczyciela w Wyśmierzycach i Szkoły Podstawowej w Kostrzyniu oraz ekogroszku w ilości 65 ton do budynku Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach 
z zastrzeżeniem że podane wielkości dostaw mogą ulec zmianie, w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym 2016/2017.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę węgla kamiennego i ekogroszku 
o następujących parametrach jakościowych:

2.1 Węgiel kamienny Sortyment - kostka Klasa ziarn.w (mm) - 200-65 Wartość opał.w (M.J.) - powyżej 30 Popiół w % - do 7 Siarka całk.w % - do 0,7 
2.2 Ekogroszek Sortyment - groszek energetyczny typ. 31.2 kl. 26/050/06 sortymentu 022 klasa ziarn.w (mm) -5 -25 Wartość opał.w (M.J.) - powyżej 26 Popiół w % - do 10 Siarka całk.w % - do 0.6 temp. miękkn. Popiołu >=1150 C wilgotność <= 15 %, udział podziarna < 10%

3. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbek węgla i ekogroszku 
i skierowanie ich do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający informuje, że dostawy węgla i ekogroszku do budynku Urzędu Miejskiego 
w Wyśmierzycach, do budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach, Domu Nauczyciela w Wyśmierzycach, Szkoły Podstawowej w Kostrzyniu winny odbywać się samochodem samowyładowczym o tonażu nie większym niż 12 ton ,ze względu na ograniczone możliwości dojazdu do punktów zsypu.